АДМИНИСТРАЦИЯ

РУСАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря  2016 г № 191

О программе развития коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Русановский сельсовет»

Фатежского района Курской области на период

2016-2024 годы

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12., Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области Администрация Русановского сельсовета постановляет:

1. Утвердить программу развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области на период 2016-2024 годы согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Русановского сельсовета

Фатежского района							И.М.Карцев

Утверждена

постановлением Администрации

Русановского  сельсовета

Фатежского района

От  21 декабря 2016г. №191

# Программа

развития коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Русановский  сельсовет»

Фатежского района

Курской области на 2016-2024 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Русановский  сельсовет» Фатежского района Курской области

# на 2016-2024 годы"

| Наименование программы | Программы развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2016-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит ______ тыс. рублей, в т.ч.: 2016 год – _____ тыс. рублей; 2017 год – _____ тыс. рублей; 2018 год – _____ тыс. рублей; 2019 год – _____ тыс. рублей; 2020 год – _____ тыс. рублей; 2021 год – _____ тыс. рублей; 2022 год – _____ тыс. рублей. 2024 год – _____ тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Русановский сельсовет» расположено в Фатежском районе Курской области.

Муниципальное образование «Русановский сельсовет» включает в себя

20 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Русановский сельсовет» является деревня Басовка.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2016 года составила 2 730 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Русановский сельсовет» относительно средний. Муниципальное образование «Русановский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Фатежском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Русановский  сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2016 года составляет 57,7тыс. кв.м.  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2016 году на 1-го человека составляла 12,0 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 90,0%, сетевым газоснабжением – 99 %.

По состоянию на 01.01.2016 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  Русановского сельсовета имеется 1. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Русановского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры.

3. Перспективы развития муниципального образования  и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

### 3.1. Жилищный  фонд

Общая площадь жилых помещений Русановского сельсовете на 01.01.2016 г. составляет 57700 м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладает одноэтажные здания (индивидуальная застройка), материал построек в основном пиломатериалы, многоквартирные жилые дома отсутствуют. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета находится 775 индивидуальное домовладение, 498 участков поставлено на кадастровый учет (имеется ввиду и вновь выделяемые под ИЖС).

Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2016г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 775 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | - |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 57.7 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | 65% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | - |
|  | -сетевым газом | «-« | 84,3% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | - |
|  | - электроснабжением | «-« | 100% |

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является средней, так как в сельсовете не достаточно развиты системы водоснабжения, водоотведения. Всего 29,9 км протяженность водопроводных сетей

Прогноз роста численности населения в МО «Русановский  сельсовет»  в 2016-2024 годах (чел.)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 2748 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, коэф. | 19 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2019 году, чел | 2497 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2034 году, чел. | 2872 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения уменьшается. За следующие 5 лет уменьшение численности составит 9,1 %. В 2024 году число жителей сельсовета достигнет 1872 человека (уменьшение численности составит 31,9 % к уровню 2016 года

Показатели обеспеченности коммунальными услугами индивидуального жилфонда

МО «Русановский  сельсовет» на 01.12.2016 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) | Наличие приборов учета (ед) | Удельное потребление коммунальных услуг в год | Годовое потребление коммунальных услуг в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (га) | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (т.куб.м ) | Электроэнергия (т.кВт) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д. Басовка | 52 | 165 | 75,4 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Борец | 18 | 65 | 19,8 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Гаево. | 42 | 100 | 81,6 | - | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Голубовка | 20 | 69 | 217,1 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Гуровка | 40 | 106 | 36,2 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 6 | х. Заречье | 18 | 45 | 113 | - | + | - |  | + | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Курашовка | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | + | - |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д. Макаровка | 49 | 118 | 33,5 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д. Макеевка | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | + | - |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д. Новые Дворы | 48 | 118 | 14 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Нижний Реут | 69 | 575 | 292,2 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 12 | д. Полеховка | 22 | 342 | 62,7 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Портина | 8 | 21 | 16,3 | - | + | - | - | + | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 | х. Плота | 7 | 13 | 33,4 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 15 | д. Путчино | 54 | 110 | 46,3 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 16 | д. Русановка | 145 | 452 | 356,8 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Сухочево | 50 | 105 | 67,2 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д. Тихоновка | 43 | 128 | 80,7 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. 1-я Чаплыгина | 67 | 162 | 30 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 20 | д. Чибисовка | 21 | 50 | 43,8 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 775 | 2748 | 1620,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности МО «Русановский сельсовет» за 2016 год

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) | Наличие приборов учета (ед) | Потребление коммунальных услуг в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Год постройки | отопление | водопровод | вода | Электроэнергия/ Газоснабжение | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газоснабжение(куб) |
|  |  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Администрация МО «Русановский сельсовет» | 6 | 60 | 128,8 | 1976 | - | 128,8 | + | - | - | 1/1 | - | 120 | 1000 |
| 2 | МКУК «Русановский СДК» | 2 | 30 | 150 | 1964 | - | 150 | - | - | - | 1/0 | - | 1500 | - |
| 3 | МКУК «Нижнереутский СК» | 2 | 70 | 281.00 | 1967 | - | 281.00 | - | - | - | 1/0 | - | - | - |
|  | Итого | 13 | 160 | 559.8 | х | - | 559.8 | -- | - | - | 3/1 | - |  | 1000 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих на территории МО «Русановский сельсовет» за 2016год

| № п/п | Наименование организации и населенного пункта | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами (кв.м.) | Наличие приборов учета (ед) | Потребление коммунальных услуг в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление | водопровод | вода | электроэнергия | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) |
|  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Магазин ИП «В.И.Тарасова» | 1 | 39 |  | 39 |  | - |  | 1 | - | 1000 |
| 2. | Магазин ИП «М.А.Филимонов» | 1 | 15 | - | 15 | - | - | - | 1 | - | 1000 |
| 3. | Магазин ИП «Л.В.Филимонова» | 1 | 12 | - | 12 | - | - | - | 1 | - | 1000 |
| 4. | Павильон ИП «Н.Г.Чаплыгина» | 1 | 16 | - | 16 | - | - | - | 1 | - | 800 |
| 5. | Магазин ИП «Сидоров» | 1 | 82 | - | 82 | - | - | - | 1 | - | 5000 |
| 6. | Магазин ИП «Винокуров» | 1 | 25 | - | 25 | - | - | - | 1 | - | 5000 |
| 7. | Магазин ИП «Голубчикова» | 1 | 50 | - | 50 | - | - | - | 1 | - | 500 |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 7 |  | - |  | - | - | - |  |  | 5300 |

Показатели функционирующих на территории МО «Русановский сельсовет» организаций

(объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

| №п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами м. кв | Наличие приборов учета (ед) | Потребление коммун. услуг в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число работников чел. | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление | водопровод | Вода | Газ | электроэнергия | Вода (куб.м ) | Эл. энергия | Газ |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ФАП д.Басовка | 2 | 20 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | 1 | - | 4000 | 7000 |
| 2. | ФАП с. Нижний Реут | 1 | 10 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | 1 | - | 3000 | - |
| 3. | Основная образовательная школа с. Сухочево | 26 | 300 | 395 | - | 395 | 100 | - | 1 | - | 1 | - | 6000 | 8000 |
| 4. | Основная образовательная школа с. Нижний Реут | 20 | 100 | 150 |  | 150 | - | - | 1 | - | 1 | - | 6000 | - |
| 5. | Отделение «Почта России д.Басовка | 1 | 10 | 35 | - | 35 | - | - | - | + | 1 | 0 | 1500 | 6000 |
| 6. | Отделение «Почта России с. Нижний Реут | 1 | 10 | 35 | - | 35 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1500 | - |
|  | Итого | 51 | 450 | 765 | - | 765 | 100 |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 22500 | 21000 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2017 – 2022 годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта и участка застройки | Един. Измер. | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы в населенных пунктах

### муниципального образования «Русановский сельсовет» Фатежского района Курской области в 2017 – 2022 годах

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | - | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | предприятие бытового обслуживания |  |  |  |  | Х |  | Х |  |

3.2. Прогноз схемы развития электроснабжения МО «Русановский сельсовет»

3.2.1.  Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сельсовета предусмотрено от электрических сетей Фатежских РЭС ПО ЦЭС сетевой компании филиала  ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».

Сведения по электроснабжению

| Наименование МО | Трансформаторные подстанции | Линии электропередач, км |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Количество, шт | Износ, % | 0,4Кв | Износ, % | 6-10Кв | Износ, % | 35Кв и более | Износ, % |
| Русановский с/с | КТП | 22 | 60 | 18.7 | 65 | 27 | 60 | - | - |

Передача электроэнергии осуществляется  от трансформаторных подстанций (ПС 35/10кВ и КТП 10х0,4),  по сетям 0.4 – 20кВ.

Потребление электрической энергии достигает 30-53% от мощности трансформаторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

По территории сельсовета проходит ЛЭП 330кВ протяженностью по территории сельсовета около 11,5 км, ЛЭП 110кВ, протяженностью по территории сельсовета около 17,8 км, ЛЭП 35 кВ общая протяженность – 20,4 км.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

Проектные предложения

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Программой на I очередь строительства предусмотрено:

замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Программой на расчетный срок предусмотрено:

подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

3.3. Прогноз схемы развития газоснабжения МО «Русановский  сельсовет» в 2016-2024 годах

На территории Русановского сельсовета газом обеспечены почти все населённые пункты,

в которых  100%  потребителей газифицировано, кроме х. Заречье с газификацией потребителей до 80%;

не газифицирован один населённый пункт д. Портина 8 хозяйств, население там составляет 16 человек

Система газоснабжения включает распределительные пункты и газовые сети 2-й категории.

Существующая система газоснабжения не вполне позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда на территории сельсовета.

Проектные предложения

Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Программой на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

Строительство распределительных газовых сетей – 1,8 км (подключение х. Заречье).

Программой на расчетный срок предусмотрено:

В период 2016-2024 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению оставшиеся населенных пунктов Русановского сельсовета.

Развитие газификации населенных пунктов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

3.4.Схема развития водоснабжения МО «Русановский сельсовет» в 2016-2024 годах

Водоснабжение населённых пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин, а также колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых водах. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-15м3/час с передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая в основном диаметр магистральных сетей 100 -150мм, давление 1-3кг/см2 , производительность 18-25 м3 /час. На текущий момент система водоснабжения сельских населенных пунктов Русановского сельсовета не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

На территории сельсовета без центрального водоснабжения 13 населенных пунктов. Всего на территории сельсовета 8 водонапорных башен, 10 артезианских скважин, до 29,9 км водопроводных сетей. Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 30-85%, требуется капитальный ремонт.

При размещении на территории сельсовета населения в случае эвакуации при ЧС военного времени, обеспеченность водой на ХПВ составит до 40%.

Характеристика системы водоснабжения сельсовета

|  | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев | 0 |  |  |
| Число водонапорных скважин | 10 |  | 10 |
| Число водозаборных колонок | 9 | - | 9 |
| Другие электрические и механические источники |  | - |  |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | 29,9 | - | 29,9 |

Требуется провести дополнительные мероприятия по приведению объектов и сетей централизованного водоснабжения к нормативному состоянию, расширение сети централизованного водоснабжения.

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории населенных пунктов Русановского сельсовета система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Русановский сельсовет» генеральным планом предлагается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей, в том числе – эвакуируемых и размещаемых на территориях населённых пунктов в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2019 г.) и расчетный срок (2034 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.)  на  I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 2720 и 2640 человек, соответственно.

Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Данные на 01.01.14 | Число жителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Суточный расход воды населением, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число жителей | потребление воды в месяц, м3 | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 2748 | 6018,0 | 2720 | 2640 | 73 | 78 | 198,6 | 205,9 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 20,0 | 20,6 |
| Поливка зеленых насаждений | Х | Х | 2720 | 2640 | 50 | 50 | 136,0 | 132,0 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 354,6 | 358,5 |

Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 358,5 | 354,6 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 430,2 | 425,5 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 17,9 | 17,7 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 41,3 | 40,9 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 11,5 | 11,4 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 360 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населённых пунктов сельсовета   требует  выполнения мероприятий по устранению  имеющихся недостатков, проведению  ремонтов согласно требований и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населённых пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоёмов и централизованной системы водоснабжения, объединённой с противопожарной. Из 9 водонапорных башен 3 оборудованы устройствами для забора воды пожарными автомобилями.

Система водоснабжения  тупиковая на магистрали 63-100мм, давление 1-3.5кг/см2 , расход воды до 37л/с,  установлены 5 гидрантов.

В целом, системой наружного противопожарного водоснабжения (забором воды из системы ОХПВ) оборудована территория 13 населённых пунктов.

Противопожарное водоснабжение населённых пунктов (по количеству и размещению наружных источников) не вполне отвечает установленным требованиям.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населённых пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоёмов и централизованной системы водоснабжения, объединённой с противопожарной. Из 9 водонапорных башен  4 оборудованы устройствами для забора воды пожарными автомобилями.

Программой предлагается предусмотреть следующие мероприятия

на I очередь строительства:

замену изношенных водопроводных сетей –11,96 км или 40 %;

обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 360 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3 на 1 единовременный пожар с продолжительностью пушения 3 часа). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Раздел 3. Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2017 – 2022 годах жилья в населенных пунктах

муниципального образования «Русановский сельсовет»

Фатежского района Курской области

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х.Заречье | - | - | - | 1,0 |
|  | Итого | - | - | - | 1,0 |

– Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе комплексной застройки

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории Зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексная коттеджная застройка | Не более 85% | 3,0% - 5,0% | Не менее 3,0% | 5,0% - 7,0% |

### 3.1.  Мероприятия по уточнению границы муниципального образования

Генеральным планом на I очередь  и расчетный срок предусмотрены мероприятия по изменению границ населенного пункта (д. Русановка, д. Новые Дворы, д.Чибисовка, с. Гаево, д. Басовка), входящего в состав муниципального образования «Русановский сельсовет», и последующего изменения баланса земель.

### 3.2. Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории

Генеральным планом Русановского сельсовета Фатежского района Курской области устанавливается следующий перечень функциональных зон и параметров их планируемого развития (по видам):

Жилые зоны:

Ж-1 – Зона индивидуальной (коттеджной) жилой застройки, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Общественно-деловые зоны:

О-1 -Административная общественно-деловая зона торговли и общественного питания.

О-2 –Зона культурно-зрелищных, просветительских, спортивных учреждений и здравоохранения.

Зоны транспортной инфраструктуры:

«ИТ-2» - Зона для автомобильного транспорта (полосы отвода, объекты дорожного сервиса в границах полос отвода);

Зоны инженерной инфраструктуры:

«ИТ-3» - Зона для внешних инженерных коммуникаций с основной функцией: обслуживание трубопроводов, ЛЭП, линий связи;

Зоны рекреационного назначения:

«Р-2» - Зона массовый кратковременный отдых вне стационарных рекреационных учреждений оздоровление, спорт, туризм, их обслуживание;

«Р-3» - Рекреационная зона общего пользования (природного ландшафта).

Зоны специального назначения:

«СН-1» - Зоны водозаборных сооружений;

«СН-2» - Зоны кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления;

Зоны производственного назначения:

«П - 1» - Зона для производственных предприятий V класса вредности (санитарно-защитная зона до 50 метров);

«П - 2» - Зона для производственных предприятий III – IV  класса вредности (санитарно-защитная зона от 100 до 300 метров);

Зоны сельскохозяйственного использования:

СХ -1- Зона сельскохозяйственных угодий;

СХ -2- Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения;

Зона СД – зона подсобных хозяйств, садово-огородных и дачных участков

Зоны с особыми условиями использования территорий (зоны по поддержанию градостроительными средствами качества природных ресурсов, комплексов природной и историко-культурной среды).

ЗЗ-1 - Водоохранные зоны источников поверхностных вод;

ЗЗ-3 -Зоны естественного природного ландшафта;

ЗЗ-5- Зоны защитной историко-культурной среды (буферные зоны особо охраняемых объектов историко-культурной среды и памятников истории и культуры).

Генеральным планом определено следующее функциональное назначению зон (по видам).

Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки индивидуальными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Жилая зона занимает площадь 478,7 га.

Нормативные показатели плотности застройки участков жилой зоны:

1. Коэффициент застройки - 0,2-0,6;

2. Коэффициент плотности застройки - 0,4-1,6.

3. Плотность населения для жилых зон составляет – 40-70 чел/га

4. Максимальная и средняя этажность: индивидуальная застройки включая цоколь – 4 эт.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. В общественно-деловой зоне допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан, а также подземных или многоэтажных гаражей. В зоне общественно-деловой застройки также допускается размещение жилой застройки (не более 30%) и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь зоны – 3,2 га.

Нормативные показатели плотности застройки участков общественно- деловой зоны:

Коэффициент застройки- 0,8-1,0;

Коэффициент плотности застройки – 2,4-3,0.

Максимальная и средняя этажность- 3 эт;

Производственные зоны

Производственные территории предназначены для размещения производственно-деловых (НИИ с опытными производствами, торговые предприятия с цехами технического обслуживания, информационные центры с издательско-типографским отделом и др.), промышленных (пищевой и легкой промышленности, приборостроения, машиностроения, производства строительных материалов и др.), коммунально-складских (территории ТЭЦ, станции аэрации, котельные, электроподстанции, газораспределительные узлы, мусороперерабатывающие заводы, прочие сооружения городской инженерной инфраструктуры, складские сооружения, стоянки машин механической уборки территории, кладбища, крематории), транспортных и инженерных объектов и формируются в виде участков производственной застройки и производственных зон.

1. Минимальная плотность застройки промплощадок 30 %;

2. Расстояния между зданиями, сооружениями, следует принимать минимально допустимыми, в зависимости от степени огнестойкости - от 9 до 18 м;

Зона занимает – 26,8 га.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, электрического, трубопроводного и других видов инженерного оборудования и сопутствующих объектов.

Предотвращение вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдением необходимых расстояний от этих объектов до жилых, общественных, деловых зданий и иных требований, устанавливаемых государственными нормативами и правилами, а также специальными планировочными, конструктивными и технологическими мероприятиями.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры занимает площадь 292,9 га.

Зоны рекреационного назначения

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя леса, лесопарки, скверы, бульвары, сады, зоопарки, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона рекреационного назначения занимает площадь – 900,5 га.

Зоны специализированного назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов (скотомогильников) и т.п., а также военных и иных режимных объектов. В зонах специального назначения допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения).

Зона специального назначения занимает площадь 1,42 га.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения подсобных хозяйств, размещения садово-огородных, дачных участков, растениеводства и т.п. В  зонах сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона сельскохозяйственного использования занимает площадь 10408 га.

Границы функциональных зон с параметрами развития таких зон установлены на «Схеме анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения».

Генеральным планом установлено соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон), в процентах от площади муниципального образования (12880 га), равной 100%:

1. жилые зоны – 3,7%;

2. общественно-деловые зоны –0,02%;

3. производственная зона – 0,2%

4. зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – 2,3 %;

5. рекреационные зоны – 7,0 %;

6. зоны специального назначения –0,01%;

7. зоны сельскохозяйственного использования – 80,8%.

## 3.3. Мероприятия по санитарной очистке территории.

## Система сбора и вывоза ТБО

- вывоз мусора осуществляется на выделенное место под полигон ТБО (участок компостирования твердых бытовых отходов) на территории Русановского сельсовета (возле г. Фатеж).

Программой на 1 очередь строительства предусматривается:

На 1 очередь предусматривается перенос площадки ТБО в связи со строительством новой автомобильной дороги М 2 «Крым» - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной на обходе г. Фатеж км 475- км 484 в Курской области. Выделенная площадка 1,3 га.

организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 18  контейнеров;

выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

Проектные предложения:

Расчет необходимого количества контейнеров и их объемов, количества площадок по сбору мусора на территории населенных пунктов Русановского сельсовета:

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 2000 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 5560 м3.

Объемы накопления твердых бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. | Удельная норма накопления на 1 человека в год | Общее накопление в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л | I очередь | расчётный срок |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | м3 | м3 |
| Общее количество по сельсовету с учетом общественных зданий | 2650 | 2780 | 2000 | 2000 | 5300 | 5560 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 5300 | 5560 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит: 5560: 365 х 1=15,23 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит: 15,23 х 2 ≈ 32 шт.

На сегодняшний день в поселении нет контейнеров для бытовых отходов, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 32 контейнера в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13. Таким образом, в д. Борец и д. Гуровка – 5 шт,  в д.Русановка – 8 шт, в остальных населенных пунктах по 2 контейнера.

Примерный расчет площади, необходимой для  хранения твердых бытовых отходов приведен ниже:

5560* 20 / 10 = 11120,0 м2

где: 20 – расчетный период, лет;

5560 – общее накопление отходов поселением в год на расчетный срок, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в сельсовете до 2035 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 11120 м2.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 32 контейнеров.

Содержание мест захоронения и предоставление ритуальных услуг населению

На территории сельсовета расположены 2 сущ. кладбища общей площадью 14,1 га. В с. Нижний Реут – 11.8 га, д. Путчино – 2.3 га.

Программой предлагается:

разработка мероприятий по сохранению мест традиционного захоронения (кладбищ),  дополнительной территории не требуется.

Раздел 4. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2016 - 2024 годы составляет _________ тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах .

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Целевые показатели Программы

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. |  | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  |  | 98.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  |  | 13620 | 14020 | 14420 | 14820 | 15220 | 0 | 0 |
|  | -сетевого газоснабжения |  |  | 10215 | 10935 | 13987 | 14523 | 14915 | 0 | 0 |
|  | -водоснабжения |  |  | 7508 | 7908 | 8308 | 8708 | 9108 | 0 | 0 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | -сетевого газоснабжения |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | -водоснабжения |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 2 | 3 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии, |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | сетевого газа, |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | воды |  |  | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 |
| 12 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжения, | % |  | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 56 | 56 |
|  | сетевого газоснабжения, | % |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 4 |
|  | водоснабжения | % |  | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 |
| 13 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % |  | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 |

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем подключения к имеющимся  ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

Планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон ТБО и промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Раздел 5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 6. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Солдатский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом. К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком